## 1.Zyklus_ACP_ohne_Temp
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten (ACP) ohne Temperatur
Anforderungen an den guten ökologischen Zustand und das gute ökologische Potenzial
Herkunft der ACP-Orientierungswerte: RAKON B II (2007) mit Ausnahme von Chlorid
| Name | Ammoniak-Stickstoff | Ammonium-Stickstoff | Chlorid | Eisen | Nitrit-Stickstoff | Organischer Kohlenstoff, gesamt | Orthophosphat-Phosphor | Phosphor, gesamt / Gesamtphosphat-Phosphor | pH-Wert | Sauerstoff | Sauerstoffzehrung in 5 Tagen / Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen | Sulfat
| Stoff-Nr. | 1253 | 1249 | 1331 | 1182 | 1247 | 1523 | 1264 | 1269 / 1262 | 1061 | 1281 | 1624 / 1625 | 1313
| Kenngröße | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Minimum/ Maximum | Minimum | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert
| Maßeinheit | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L
Fießgewässertyp | Differenzierung Fließgewässertyp
5 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
6 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
7 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 7 | 4 | k.A.
9 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
10 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
11 | Mittelgebirge, basenarm | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
| Mittelgebirge, basenreich | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
| Tiefland, basenarm | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
| Tiefland, basenreich | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
12 | Tiefland, basenreich | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
14 | karbonatisch | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
| silikatisch | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
15 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
16 | karbonatisch | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 7 | 4 | k.A.
| silikatisch | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 7 | 4 | k.A.
17 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 6 | 6 | k.A.
18 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 7 | 4 | k.A.
19 | Mittelgebirge | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
| Tiefland | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 10 | 0.1 | 0.15 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
20 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
15g |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 6,5 - 8,5 | 6 | 6 | k.A.
5.1 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 7 | 4 | k.A.
9.1 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 7 | 4 | k.A.
9.2 |  | k.A. | 0.3 | 400 | k.A. | k.A. | 7 | 0.07 | 0.1 | 5,0 - 8,0 | 6 | 6 | k.A.
k.A.: keine Angabe, da für diesen Zyklus noch kein ACP-Orientierungswert festgelegt wurde

## 1.Zyklus_Temperatur
Temperatur
Anforderungen an den guten ökologischen Zustand und das gute ökologische Potenzial
Herkunft der ACP-Orientierungswerte: RAKON B II (2007)
Name | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur
Stoff-Nr. | 1011 | 1011 | 1011 | 1011
Kenngröße* | Maximum Sommer | Maximum Winter | Temperaturerhöhung Sommer | Temperaturerhöhung Winter
Maßeinheit | °C | °C | °C | °C
Fließgewässertyp
Cyprinid-Rhithral | 21.5 | nicht jahreszeitlich differenziert | 1.5 | nicht jahreszeitlich differenziert
Epipotamal | 25 |  | 3
Hypopotamal | 28 |  | 3
Metapotamal | 28 |  | 3
Salmonid-Hyporhithral | 21.5 |  | 1.5
Salmonid-Metarhithral | 20 |  | 1.5
Salmonid-Epirhithral | 20 |  | 1.5
* Winter = Dezember bis März; Sommer = übrige Monate

## Legende
Bundesdeutsche Fließgewässertypen
Ökoregion | Typ-Nummer | Typ-Name
Alpen und Alpenvorland | 1 | Fließgewässer der Alpen
| 2 | Fließgewässer des Alpenvorlandes
| 3 | Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes
| 4 | Große Flüsse des Alpenvorlandes
Mittelgebirge | 5 | Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
| 5.1 | Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
| 6 | Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
| 7 | Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
| 9 | Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
| 9.1 | Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
| 9.2 | Große Flüsse des Mittelgebirges
| 10 | Kiesgeprägte Ströme
Norddeutschen Tiefland | 14 | Sandgeprägte Tieflandbäche
| 15 | Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
| 15g | Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
| 16 | Kiesgeprägte Tieflandbäche
| 17 | Kiesgeprägte Tieflandflüsse
| 18 | Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
| 20 | Sandgeprägte Ströme
| 22 | Marschengewässer
| 23 | Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse
unabhängige | 11 | Organisch geprägte Bäche
| 12 | Organisch geprägte Flüsse
| 19 | Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern
| 21 | Seeausflussgeprägte Fließgewässer
Beurteilungsgrundlagen:
RAKON B II (2007) | Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Rahmenkonzeption Monitoring Teil B, Arbeitspapier II "Hintergrund- und Orientierungswerte für physikalisch-chemische Komponenten" vom 7.3.2007
Definition ACP-Orientierungswert | Spezifischer, statistisch abgeleiteter Konzentrationswert zur Beurteilung von allgemeinen chemischen-physikalischen Parametern, der zur Einstufung des guten ökologischen Zustands oder des ökologischen Potenzials von Oberflächenwasserkörpern unterstützend herangezogen wird.